**50kW System:**

**Panels:**

129 x 390 Watt CSUN MONO XL SOLAR PANEL – SKU: CSUN390-72MH x 127 = 49530W Theoretical

**Inverter:**

4 x SB7.7-1TP-US-41 [240] 123200 = 49280kW

DISCONTINUED!

LG350N1C-V5 (350W) X 10

Sunny Boy 3.0-US X 1

Sunny Boy 6.0-US x 1

LG350N1C-V5 (350W) X 20

Sunny Boy SB7.0-1sp-US-40